Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi

Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată

Departamentul de Electrotehnică

Programul de studii:  Sisteme electrice

TEMATICA şi BIBLIOGRAFIA

pentru proba de evaluare a cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate

din cadrul examenului de diplomă

pentru sesiunile iulie 2018, septembrie 2018 şi februarie 2019

Subiecte

1. Puteri în circuite de c.c. şi c.a. monofazate şi trifazate.

2. Instalaţii pentru compensarea puterii reactive (cauzele şi efectele unui factor de putere scǎzut, mijloace naturale şi artificiale de compensare a puterii reactive).

3. Sensori tensorezistivi (tensometrici). Construcţie, tehnologii de realizare.

4. Dimensionarea reţelelor electrice de joasă tensiune. Curentul de calcul şi de vârf pentru circuitele de receptor sau utilaj

5. Structura unui sistem cu microprocesor

6. Reglarea vitezei sistemelor de acţionare electrică cu motoare asincrone trifazate prin modificarea frecvenţei tensiunii de alimentare

7.Ecuaţiile transformatorului monofazat cu mărimile secundare raportate la primar (transformatorul  raportat). Schema echivalentă.

8.  Cuplarea în paralel a generatoarelor sincrone. Condiții şi metode de sincronizare.

9.  Reglarea vitezei motoarelor de c.c. cu excitaţie derivaţie. Schema electrică, caracterisitcile mecanice,  comentarii.

10. Funcţionarea maşinii de c.c. cu excitaţie derivaţie în regim de generator. Schema electrică, fenomenul de amorsare, caracteristici de funcţionare.

11. Expresia puterii electromagnetice la maşina sincronă. Caracteristica unghiulară.

12. Pornirea motoarelor asincrone cu rotor în scurtcircuit şi cu rotor bobinat.

13. Reglarea vitezei motoarelor asincrone cu rotor în scurtcircuit şi cu rotor bobinat. Scheme electrice, caracteristicile mecanice, comentarii.

14. Tipuri de motoare asincrone monofazate. Scheme electrice, particularităţi de funcţionare.

15. Tahogeneratoare electrice de c.c., asincrone şi sincrone.

16. Rezistenţa de contact.

17. Relee de curent şi tensiune.

18. Siguranţe fuzibile.

19. Contactoare de curent continuu şi alternativ.

20. Întrerupătoare automate de joasă tensiune.

Bibliografie

1. F.I. Hantila, T. Leuca, C. Ifrim, Electrotehnică teoretică, Editura Electra, Bucureşti, 1998.

2. A. Adăscăliţei, Electrotehnică, Editura “Ghe. Asachi” Iaşi, 2003.

3. M. Cretu, C. Sarmasanu, M. Branzila, Senzori si traductoare, Editura Politehnium, Iasi, 2017.

4. Diaconescu M. P., Băluţă Gh., Graur I., (1992), Îndrumar de laborator de Acţionări electrice, Rotaprint, Universitatea Tehnică ”Gh. Asachi“ Iaşi.

5. Dorin Lucache, Instalaţii electrice de joasă tensiune. Baze teoretice şi elemente de proiectare. Ed. PIM Iaşi, 2009 pg. 104-108.

6. Al. Simion, Maşini electrice speciale pentru automatizări, Editura „Universitas” Chişinău, 1993.

7. Al. Simion, Maşini electrice, Vol I Transformatoare, Editura “Ghe. Asachi”, Iaşi, 2000.

8. Al. Simion, Maşini electrice, Vol II Maşina sincronă, Editura “Ghe. Asachi”, Iaşi, 2003.

9. Al. Simion, Maşini electrice, Vol III Maşina asincronă, Editura PIM, Iaşi, 2012.

10. Al. Simion, Maşini electrice, Vol IV Maşina de c.c., Editura PIM, Iaşi, 2017.

11.  I. Boldea, Transformatoare şi maşini electrice, Editura “Politehnica”, Timişoara, 2001.

12. N. Bichir, et. al., Masini electrice, EDP 1979.

13. E  Hnatiuc, Bazele teoretice ale funcţionării aparatelor electrice, Casa de editură “Venus”, Iaşi, 2004.

14. A. Pleşca, Aparate electrice speciale, Editura Politehnium, Iaşi, 2011.

15. A. Pleşca, Protecţia instalaţiilor electrice de joasă tensiune, Editura Tehnopress, Iaşi, 2015.

Director departament,

Prof. Dr. Ing. Haba Cristian-Gyözö