Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi

Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată

Departamentul de Energetică

Programul de studii: Ingineria sistemelor electroenergetice

TEMATICA şi BIBLIOGRAFIA

pentru proba de evaluare a cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate

din cadrul examenului de diplomă

pentru sesiunile iulie 2017, septembrie 2017 şi februarie 2018

- Analiza comportării circuitului rezonant serie în regim tranzitoriu.

- Propagarea undelor de tensiune prin puncte nodale cu elemente de circuit concentrate.

- Supratensiuni temporare datorate efectului capacitiv.

- Determinarea poziţiei optime a conductoarelor de protecţie prin metoda electrogeometrică.

- Conturnarea izolatoarelor poluate.

- Curenți de suprasarcină. Caracteristici timp-curent.

- Rezistenţa de contact.

- Parametrii și caracteristicile siguranțelor fuzibile.

- Implementarea metodei N-R pentru analiza regimului permanent de funcţionare al sistemelor electroenergetice.

- Studiul regimurilor nesimetrice permanente. Scurtcircuitul monofazat.

- Echivalentul REI cu un nod fictiv.

- Calculul curenţilor de scurtcircuit trifazat prin metoda unităţilor relative.

- Soluţii constructive pentru instalaţii de distribuţie exterioare de înaltă tensiune.

- Aspecte tehnice și economice privind exploatarea (auto)transformatoarelor din stații și posturi de transformare.

- Parametrii electrici ai transformatoarelor cu două înfășurări.

- Calculul regimurilor permanente de funcţionare ale reţelelor electrice prin metoda tensiunilor nodale.

- Reglarea tensiunii prin compensarea puterii reactive.

- Arhitecturi nodale tipice. Caracteristici.

- Circuite secundare: generarea impulsurilor intermitente; transformarea impulsurilor.

- Cicluri termice specifice centralelor nuclearo-electrice.

Bibliografie

- Gavrilas M., Aspecte moderne în modelarea sistemelor electroenergetice, Casa de editura Venus, Iasi, 2008.

- F. Munteanu, C. Nemes, Fenomenul de scurtcircuit... de la terorie la practica, Editura Politehnium Iaşi, mai 2010.

- Preda L. – Staţii şi posturi de transformare – ET, 1988.

- Georgescu Gh., Rădăşanu D. - Transportul şi distribuţia energiei electrice, vol I – Ed. Gh.Asachi 2000.

- Georgescu Gh., Istrate M., Varvara V. - Transportul şi distribuţia energiei electrice, vol II – Ed. Gh.Asachi 2001.

- Baraboi A., Adam M., Echipamente electrice, vol. I. Ed. "Gh. Asachi" Iaşi, 2002.

- Adam M., Baraboi A., Echipamente electrice, vol. II. Ed. "Gh. Asachi" Iaşi, 2002.

- Georgescu Gh.,  Sisteme de distribuţie a  energiei electrice -  Politehnium Iaşi, 2007.

- Guşă M., Istrate M., Bucă C., Tehnica tensiunilor înalte – Aplicaţii. Ediţia a II-a, revizuită, Casa de editură Venus, Iaşi, ISBN 973-756-028-0, 2006.

- M. Rotariu, D. Ivas, D. Ivana, Producerea energiei in centralele electrice, Editura Venus, Iasi, 2002.

Director departament,

Prof.univ.dr.ing. Mihai Gavrilaş