Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi

Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată

Departamentul de Energetică

Programul de studii: Managementul energiei

TEMATICA şi BIBLIOGRAFIA

pentru proba de evaluare a cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate

din cadrul examenului de diplomă

pentru sesiunile iulie 2018, septembrie 2018 şi februarie 2019

- Injectarea de aditivi în focar pentru reducerea emisiei de oxizi de sulf.

- Procedeul cvasiuscat pentru controlul secundar al emisiilor de oxizi de sulf ale cazanelor energetice.

- Sisteme de reducere catalitica selectiva (SCR) pentru controlul emisiilor de oxizi de azot: principiul metodei; tipuri de instalaţii SCR; managementul catalizatorului.

- Sisteme SNCR pentru controlul emisiei de NOx a cazanelor energetice: principiul metodei; schema instalaţiei SNCR cu uree.

- Curenți de suprasarcină. Caracteristici timp-curent.

- Rezistenţa de contact.

- Parametrii și caracteristicile siguranțelor fuzibile.

- Metode de reglare automata a tensiunii în SE.

- Principii de realizare a instalatiilor de protectii (una sau doua dintre tipurile de protectii).

- Parametrii electrici ai transformatoarelor cu două înfășurări.

- Reglarea tensiunii prin compensarea puterii reactive.

- Calculul puterii unei turbine cu abur cu prize, cu si fara supraincalzire intermediara.

- Determinarea necesarului de caldura pentru incalzire rezidentiala si industriala Qi, Qpt.

- Scheme de principiu pentru centralele de termoficare.

- Eficienta termoficarii. Comparatii pe baza ciclurilor Carnot si Rankine; indicele de termoficare.

- Regimuri de functionare pentru turbinele de termoficare.

- Transformatoare de abur si instalatii de reducere – racire.

- Acumulatoare de caldura.

- Caracteristicile nodului de racord ca sursă echivalentă: puterea disponibilă, puterea de scurtcircuit, frecvenţa defectelor şi repartiţia lor în funcţie de distanţa electrică faţă de nod.

- Calitatea tensiunii pe durata regimului tranzitoriu de pornire a acţionărilor electrice cu MAS.

Bibliografie

- Istrate M., Tehnologii şi instalaţii pentru reducerea emisiilor poluante – Controlul poluării în termoenergetică, Editura SETIS, Iaşi, ISBN 973-86764-0-1, 2004.

- Baraboi A., Adam M., Echipamente electrice, vol. I. Ed. "Gh. Asachi" Iaşi, 2002.

- Adam M., Baraboi A., Echipamente electrice, vol. II. Ed. "Gh. Asachi" Iaşi, 2002.

- Georgescu Gh., Rădăşanu D., ş.a. - Transportul şi distribuţia energiei electrice, vol I,2 – Ed. Gh.Asachi 2000, 2001.

- M. Rotariu, D. Ivas, D. Ivana, Producerea energiei in centralele electrice, Editura    Venus, Iasi, 2002.

- Fl. Munteanu, D. Ivas, Calitatea serviciului de alimentare cu energie electrică, Ed. AGIR, ISBN 973-99295-40, Bucureşti, 2000.

- Fl. Munteanu, Alimentarea cu energie electrică a consumatorilor industriali Curs, litografia Universităţii Tehnice "Gh. Asachi" Iaşi, 1995.

- V. Athanasovici, Termoenergetică industrială - Ed. Tehnică, Bucureşti, 1979.

- M. Rotariu, Termoenergetică industrială şi termoficare - Rotaprint, Iaşi, 1998.

Director departament,

Prof.univ.dr.ing. Mihai Gavrilaş